| Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. Адрес: ул. Помяловского № 30 № п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение код 1. Дата заполнения/внесения изменений 02.03.2015 Фундамент 2. Тип фундамента ленточный 0701 Стены и перекрытия 3. Тип перекрытий железобетонные 0801 4. Материал несущих стен панельные 0902 Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 5. Тип фасада соответствует материалу стен 1001 Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 6. Тип крыши Скатная 1102 7. Тип кровли Шиферная 1201 Подвалы 8. Площадь подвала по полу кв.м. 1025 Мусоропроводы 9. Тип мусоропровода Отсутствует 1301 10. Количество мусоропроводов ед. Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 14. Вид коммунального ресурса Холодное водоснабжение 1501 15. Наличие прибора учета Установлен 1603 16. Тип прибора учета Без интерфейса передачи данных 1701 17. Единицы измерения куб.м. 1804 18. Дата ввода в эксплуатацию 30.01.2014 19. Дата поверки / замены прибора учета 24.09.2019 Вид коммунального ресурса горячее водоснабжение 1502 Наличие прибора учета Отсутствует,установка не требуется 1601 Вид коммунального ресурса водоотведение 1503 Наличие прибора учета Отсутствует,установка не требуется 1601 Вид коммунального ресурса Электроснабжение 1504 Наличие прибора учета Установлен 1603 Тип прибора учета Без интерфейса передачи данных 1701 Единицы измерения кВт. 1830 Дата ввода в эксплуатацию 01.11.2013 Дата поверки / замены прибора учета 01.11.2029 Вид коммунального ресурса Электроснабжение 1504 Наличие прибора учета Установлен 1603 Тип прибора учета Без интерфейса передачи данных 1701 Единицы измерения кВт. 1830 Дата ввода в эксплуатацию 01.11.2013 Дата поверки / замены прибора учета 01.11.2029 Вид коммунального ресурса отопление 1505 Наличие прибора учета Установлен 1603 Тип прибора учета Без интерфейса передачи данных 1701 Единицы измерения Гкал 1805 Дата ввода в эксплуатацию 01.10.2013 Дата поверки / замены прибора учета 12.10.2016 Система электроснабжения 20. Тип системы электроснабжения Центральное 1902 21. Количество вводов в МКД ед. 2 Система теплоснабжения 22. Тип системы теплоснабжения Центральное 2002 Система горячего водоснабжения 23. Тип системы горячего водоснабжения Центральное (открытая система) 2102 Система холодного водоснабжения 24. Тип системы холодного водоснабжения Центральное 2202 Система водоотведения 25. Тип системы водоотведения Центральное 2302 26. Объем выгребных ям куб.м. Система газоснабжения 27. Тип системы газоснабжения Отсутствует 2401 Система вентиляции 28. Тип системы вентиляции Вытяжная вентиляция 2503 Система пожаротушения 29. Тип системы пожаротушения Отсутствует 2601 Система водостоков 30. Тип систмы водостоков Наружные водостоки 2702 Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 31. Вид оборудования |  |  |
| --- | --- | --- |