| Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. Адрес: ул. Помяловского № 22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | код |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений |  | 02.03.2015 |  |  |
| Фундамент |  |  |
| 2. | Тип фундамента |  | ленточный | 0701 |  |
| Стены и перекрытия |  |  |
| 3. | Тип перекрытий |  | железобетонные | 0801 |  |
| 4. | Материал несущих стен |  | панельные | 0902 |  |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) |  |  |
| 5. | Тип фасада |  | соответствует материалу стен | 1001 |  |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) |  |  |
| 6. | Тип крыши |  | Скатная | 1102 |  |
| 7. | Тип кровли |  | Шиферная | 1201 |  |
| Подвалы |  |  |
| 8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 687,9 |  |  |
| Мусоропроводы |  |  |
| 9. | Тип мусоропровода |  | Отсутствует | 1301 |  |  |  |  |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) |  |  |  |  |  |
| 14. | Вид коммунального ресурса |  | Холодное водоснабжение | 1501 |  |  |  |  |
| 15. | Наличие прибора учета |  | Установлен | 1603 |  |  |  |  |
| 16. | Тип прибора учета |  | Без интерфейса передачи данных | 1701 |  |  |  |  |
| 17. | Единицы измерения |  | куб.м. | 1804 |  |  |  |  |
| 18. | Дата ввода в эксплуатацию |  | 05.12.2013 |  |  |  |  |  |
| 19. | Дата поверки / замены прибора учета |  | 30.06.2016 |  |  |  |  |  |
|  | Вид коммунального ресурса |  | горячее водоснабжение | 1502 |  |  |  |  |
|  | Наличие прибора учета |  | Отсутствует,установка не требуется | 1601 |  |  |  |  |
|  | Вид коммунального ресурса |  | водоотведение | 1503 |  |  |  |  |
|  | Наличие прибора учета |  | Отсутствует,установка не требуется | 1601 |  |  |  |  |
|  | Вид коммунального ресурса |  | Электроснабжение | 1504 |  |  |  |  |
|  | Наличие прибора учета |  | Установлен | 1603 |  |  |  |  |
|  | Тип прибора учета |  | Без интерфейса передачи данных | 1701 |  |  |  |  |
|  | Единицы измерения |  | кВт. | 1830 |  |  |  |  |
|  | Дата ввода в эксплуатацию |  | 01.08.2013 |  |  |  |  |  |
|  | Дата поверки / замены прибора учета |  | 01.08.2029 |  |  |  |  |  |
|  | Вид коммунального ресурса |  | отопление | 1505 |  |  |  |  |
|  | Наличие прибора учета |  | Установлен | 1603 |  |  |  |  |
|  | Тип прибора учета |  | Без интерфейса передачи данных | 1701 |  |  |  |  |
|  | Единицы измерения |  | Гкал | 1805 |  |  |  |  |
|  | Дата ввода в эксплуатацию |  | 19.09.2013 |  |  |  |  |  |
|  | Дата поверки / замены прибора учета |  | 19.09.2017 |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 20. | Тип системы электроснабжения |  | Центральное | 1902 |  |  |  |  |
| 21. | Количество вводов в МКД | ед. | 1 |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 22. | Тип системы теплоснабжения |  | Центральное | 2002 |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения |  | Центральное (открытая система) | 2102 |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 24. | Тип системы холодного водоснабжения |  | Центральное | 2202 |  |  |  |  |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |
| 25. | Тип системы водоотведения |  | Центральное | 2302 |  |  |  |  |
| 26. | Объем выгребных ям | куб.м. |  |  |  |  |  |  |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 27. | Тип системы газоснабжения |  | Отсутствует | 2401 |  |  |  |  |
| Система вентиляции |  |  |  |  |  |
| 28. | Тип системы вентиляции |  | Вытяжная вентиляция | 2503 |  |  |  |  |
| Система пожаротушения |  |  |  |  |  |
| 29. | Тип системы пожаротушения |  | Отсутствует | 2601 |  |  |  |  |
| Система водостоков |  |  |  |  |  |
| 30. | Тип систмы водостоков |  | Наружные водостоки | 2702 |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) |  |  |  |  |  |
| 31. | Вид оборудования |  |  |  |  |  |  |  |